МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016                                                                                                                                      № 18

село Малиновка  Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении муниципальной Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

на 2016 – 2020 годы»

С целью улучшения качества жизни населения, повышения доступности и улучшения качества коммунальных услуг и в соответствии, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

на 2016 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Малиновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Малиновского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http:/ malinovka.kozhreg.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                                         В.Н. Бевз

С.А. Бурягина

53141

В дело №02-04

____________В.М.Ситникова

«____» _____________2016г

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к постановлению Администрации

# Малиновского сельского поселения

# от 09.03.2016 № 18

Муниципальная Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016 – 2020годы»

Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы: | - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»: - Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 года № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций». - Постановление Администрации Малиновского сельского поселения от 12 января 2016 года № 5 «О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Малиновское сельское поселение» на 2016-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы: | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Основная цель Программы: | Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения; - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы: | 2016 - 2020 годы |
| Основные исполнители Программы: | Администрация Малиновского сельского поселения Специалист 1 категории по финансово- экономическим вопросам Главный специалист по управлению делами |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2016-2020 годы – 9601,700 тыс. рублей: 2016 - 104,34 тыс. рублей 2017 - 2154,34 тыс. рублей 2018 – 2104,34 тыс. рублей 2019 – 2384,34 тыс. рублей 2020 – 2854,34 тыс. рублей Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Увеличение темпов роста нового строительства. Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Малиновском сельском поселении. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке теплоэнергии; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения; - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в Малиновском сельском поселении; - обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; – полный переход на приборный учет при расчете муниципального бюджета с организациями коммунального комплекса. Обращение с отходами: - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории МО Малиновское сельское поселение путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; -эффективность управления в сфере обращения с отходами; - улучшение внешнего облика Малиновского сельского поселения. |
| Ответственные лица для контактов: | Глава поселения Специалист по финансово-экономическим вопросам |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Малиновского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Основные направления перспективного развития

Малиновского сельского поселения

1.1. Краткая характеристика поселения

Малиновское сельское поселение расположено в южной части муниципального образования Кожевниковский район. В его состав входят населенные пункты с. Малиновка (Административный центр поселения), с. Борзуновка, д. Верхняя Уртамка, с. Новосергеевка, с. Тека. Малиновское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 202-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района» статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Малиновское поселение граничит на севере- западе с Староювалинским сельским поселением, в северной части с землями муниципального образования Кожевниковского поселения, на северо-востоке - с землями муниципального образования Уртамское сельское поселение, на востоке и южной части с Вороновским сельским поселением, на юго-западе с Новосибирской областью. Общая протяженность границы составляет – 86 км.

Малиновское сельское поселение (с.Малиновка) до г. Томска - 156 км, до г.Новосибирска –171 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Томска - 156 км, до районного центра -39 км.

Водные ресурсы. Реки расположенные на территории поселения являются притоками р. Обь разного порядка.

Земельный фонд  Малиновского сельского поселения составляет 8236,6 тыс. га.

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (61%).

1.1.1. Климат

Малиновское сельское поселение расположено на Западно-Сибирской равнине                              в среднем течении реки Оби.

Климат континентальный. Умеренный климатический пояс. Среднегодовая амплитуда воздуха отрицательная: от - 0,5 С.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2015 года составляет 1450  человек. Численность трудоспособного возраста составляет 927 человек (63,9% от общей численности). Дети и подростки до 17 лет - 55 человека (3,8 % от общей численности). Пенсионеров – 368 человек (25,4 %).

От общего числа трудоспособного населения около 927 чел. (47% от трудоспособного населения) заняты в сфере экономики.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 65,4 года, в том числе мужчин – 60,4 года и женщин - 70,4. Рождаемость составляет около 9 чел./год; смертность составляет 25 чел./год; естественная убыль населения составляет около 16 чел./год .

На 01.01.2010 население Малиновского сельского поселения составляло 1563чел., в том числе селе Малиновка- 427 чел.

Таким образом, убыль населения за 5 лет составила около 113 чел. или около 22,6 чел./год.

Таким образом, численность трудоспособного населения сокращается, молодежь покидает сельскую местность, уезжает в город на учебу и не возвращается назад.

Демографическая ситуация в поселении ухудшается. Численность населения снижается за счет превышения смертности над рождаемостью (в 2,7 раза), а также миграции населения                      в другие места проживания.

Невысокая рождаемость, миграция населения на другие территории, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда).

1.1.3. Характеристика экономики поселения

В поселении осуществляют свою деятельность 7 крестьянско-фермерских хозяйства: занимаются производством молока, мяса, зерно, заготовкой сена.

На территории поселения зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей. Из них 9 занимаются торговой деятельностью и имеют свои торговые павильоны.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.  В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное подсобное хозяйство и увеличение поголовья животных в частном секторе.

Общая протяженность автодорог местного значения составляет 27,3 км., из них с твердым покрытием составляет – 9,190 км.. Территориальное расположение невыгодное, это единственное поселение находится в транспортном тупике.

Газопровод на территории  Малиновского сельского поселения отсутствует; населением используется сжиженным газом в баллонах. В связи со значительной удалённостью поселения от магистральных газопроводов газификация сёл в среднесрочной перспективе не планируется.

Антенны (вышки) сотовой связи (3) расположены в с. Малиновка; на территории поселения имеется 4 почтовых отделений связи. Водоснабжение сельских населённых пунктов осуществляется от скважин (10).

1.1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

Существующий жилой фонд Малиновского сельского поселения оценивается в 33297 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 23,4кв.м/чел. Муниципальный жилой фонд составляет 0,04 кв.м.  Степень износа жилого фонда - от 50 до 65%. Ветхое и аварийное жильё жилого фонда отсутствует, состояние жилищного фонда неудовлетворительное.

Индивидуальное жилищное строительство в Малиновском сельском поселении имеет тенденцию к уменьшению нового строительства, имеет место незавершенное строительство.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: водоснабжения.

В Малиновском сельском поселении нет центрального отопления, жители поселения пользуются  печным отоплением (дровами).

КР МУП «Комремстройхоз» оказывает централизованно услуги по водоснабжению населению  и организациям.

Из-за низкой платежной дисциплины населения не имеется возможности                                              в запланированных объемах проводить работы по текущему ремонту и содержанию объектов водоснабжения.

В поселении отсутствует центральное газоснабжение. Население снабжается децентрализовано сжиженным газом в баллонах.

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляет сетевая компания ПАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно итогам исследований и расчетов электрических нагрузок по Малиновскому сельскому поселению, средний ежегодный прирост максимума нагрузки (за период 2016-2020 гг.) в целом ожидается на уровне 10%.

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как среднецентрализованную со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Полностью децентрализовано:

- теплоснабжение - автономные котельные в школе, доме культуре;

- снабжение сжиженным газом;

- водоотведение с использованием выгребных ям.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а так же собираемых с потребителей платежей.

1.2. Прогноз развития Малиновского сельского поселения

1.2.1. Прогноз динамики численности населения

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов Малиновского сельского поселения до 2020 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в Малиновском сельском поселении уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

Убыль сельского населения по поселению прогнозируется на 18,0%,

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

- Ожидается тенденция постоянного уменьшения доли лиц младших возрастов с 4,6% до 6,7%;

- Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 22,9% до 29,4%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения.

Исходя из демографического анализа населения за последние 5 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Малиновском сельском поселении на расчетный срок (2020г.) в 1337 чел., при существующем населении (за 2014 г.) в 1450 чел. То есть, прогнозируется возможность относительного ухудшения демографии населения сельского поселения по сравнению с существующим положением.

1.3. Анализ существующей системы теплоснабжения

Системы теплоснабжения Малиновского сельского поселения были отремонтированы в 2005 году и находятся в удовлетворительном состоянии, а подключение новых потребителей не ожидается, так в ближайшей перспективе модернизация и развитие системы теплоснабжения не требуется. Поэтому при планировании мероприятий по теплоснабжению предлагается уделить внимание поддержанию эффективности работы существующих объектов. Отапливаются только школьные учреждения, население нет.

Индивидуальная жилая застройка в с. Малиновка, с. Борзуновка, д. Верхняя Уртамка, с. Тека,  с. Новосергеевка имеют печное отопление. Топливом служат дрова и уголь.

1.4. Анализ существующей системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Малиновского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является КР МУП «Комремстройхоз» Кожевниковского района.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует).

Качество воды, подаваемой потребителю, чаще всего, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Особенно высоки показатели по содержанию железа. Поэтому необходимы установки станций обезжелезивания, установки станций водоочистки на скважинах поселения.

В 5 населенных пунктах поселения водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя шесть  водозаборных скважин, и четыре скважины. Производительность скважин составляет 172  и 216 м3/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов соблюдаются.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, составляет 27309,6м.          Протяжённость сетей по улицам населенных пунктов  приведены далее:

- с.Малиновка- ул.Новая -4598,2м;ул. Кирова- 3410,4м; ул.Лесная- 399м; ул. Школьная- 1936,2м; ул. Школьная, ул. Лесная- 217,6м; от скважины на ул. Школьная до вод. башни на ул. Новая -491,2м; от вод. башни до ул.Школьной- 137,2м; от вод. башни до ул. Верхняя -1413,2м; ул. Кирова- ул. Верхняя- 560м Итого: 14063,1м

- с. Борзуновка – ул. Гагарина -2330м; ул. Молодежная -592м; ул. Школьная -120,8м; от скважины до ул. Гагарина -76.4м; от скважины до ул. Молодежная -56м; от ул. Молодежная до ул. Гагарина -199,2м. Итого: 3374,4м

- с.Верхняя Уртамка – Ул. Заречная -1336м; от скважины до ул. Заречной -49м.

Итого: 1385м.

- с. Новосергеевка- ул. Комсомольская -654,9м; ул. Ленина -642,8м; ул. Лыскова 936,9м; ул. Новая Жизнь -654м; ул. Советская- 541,5м; ул. 8-го Марта- 349м; ул. Молодежная- 510,3м; пер. Почтовый -174,9м; от скважины до ул. Лыскова -513,6м  Итого: 4977,9м

- с. Тека – ул. Набережная -910,8м; ул. Ленина- 710,4м; ул. Садовая – 507,6м; ул. Молодежная -228,6м; ул. Полевая -334,4м; ул. Школьная -368м; от вод. башни до ул. Школьной -14,4м; от ул. Содовой до ул. Молодежной -168,4м; от мастерской до ул. Полевой -144,6м; от вод. башни до ул. Садовой-122м. Итого: 3509,2м

Характеристика действующей системы водоснабжения в МО «Малиновское сельское поселение» на 01.01.2013г.

Таблица 7

| № п/п | Наименование сельских поселений Малиновского сельского поселения | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Получают воду от центрального водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 |
| 1 | Малиновка | 3 | 1981 1990 | 61 |  |  |  | 9,11 | 1970 1990 | 60-80 | 421 | 100 |
| 2 | Борзуновка | 2 | 1962 1982 | 67 |  |  |  | 3,37 | 1965 | 68 | 208 | 100 |
| 3 | Верхняя Уртамка | 1 | 1967 |  |  |  |  | 1,4 | 1965 | 68 | 76 | 100 |
| 4 | Новосергеевка | 2 | 1989 1990 | 50 |  |  |  | 4,97 | 1966 | 66 | 331 | 100 |
| 5 | Тека |  |  |  | 2 | 1967 1998 | 52 | 3,5 | 1965 | 68 | 362 | 100 |
|  | Итого | 8 |  |  | 2 |  | 95 | 22,4 |  |  | 1398 |  |

Год ввода скважин и водопроводов поселения в эксплуатацию 1962-1990 гг. Таким образом, подавляющее большинство сооружения и водопроводных сетей имеют высокую степень износа.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов и из водонапорных скважин.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Малиновского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные качества:

- отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- качество воды, подаваемой потребителю, в большинстве случаев, не соответствует питьевым требованиям.

Особое внимание в сфере водоснабжения на долгую перспективу (20лет) следует уделить установке приборов учета. Экономический эффект от замены водопроводных сетей и установка водоочистительных установок без наложения учёта потребления воды будет менее ощутимы. В первую очередь это должно коснутся,  административных зданий. Необходимо как активно проводить убеждение населению по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключение к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малиновского сельского поселения на 2016 – 2020 гг.

(Водоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, кол-во | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство и реконструкция локальных сетей водоснабжения |
| 1. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежная в с. Тека | 500м | Федеральный бюджет |  |  | 360 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 610 |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  | 230 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 2. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежная в с. Борзуновка | 500м | Федеральный бюджет |  |  |  | 360 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 610 |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  | 230 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| 3. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Кирова в с. Малиновка | 500м | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 450 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 770 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 280 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 4. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая жизнь в с. Новосергеевка | 600м | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 540 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 918 |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  | 342 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |
|  | Всего | 2100м |  | 5700 |  | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
| Установка очистных сооружений на водозаборных сооружениях |
| 5. | Установка очистного сооружения в с. Малиновка | 3шт. | Районный бюджет | 450 |  |  |  | 450 |  |
| 6. | Установка очистного сооружения в с. Борзуновка | 2шт | Районный бюджет | 300 |  |  |  |  | 300 |
| 7. | Установка очистного сооружения в д. Верхняя Уртамка | 1шт | Районный бюджет | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 8. | Установка очистного сооружения в с. Новосергеевка | 2шт | Районный бюджет | 300 |  |  | 300 |  |  |
| 9. | Установка очистного сооружения в с. Тека | 2шт | Районный бюджет | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  | Итого | 10шт |  | 1500 |  | 300 | 300 | 450 | 450 |
|  | Всего |  |  | 7200 |  | 1500 | 1500 | 1950 | 2250 |

1.5. Анализ существующей организации объектов, используемых для временного хранения и сортировки отходов

Во всех населенных пунктах поселения имеются пункты временного хранения и сортировки отходов. Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, раз в год с мая по июнь осуществляется месячник благоустройства, когда за счет бюджета осуществляется централизованный сбор и вывоз мусора.

Основная проблема сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Малиновском сельском поселении:

- отсутствие достаточно оборудованных подъездных путей к площадкам временного хранения и сортировки отходов;

- отсутствие  в населенных пунктах поселения  специализированного транспорта для вывоза отходов.

Сбор платежей за БО и мусора с населения не производится.

Серьезной угрозой для населенных пунктов поселения становится рост образующихся бытовых отходов при отсутствии централизованного сбора и вывоза отходов от частного сектора. Увеличивается площадь для захоронения отходов, так как у предприятий отсутствует приоритет вторичного использования отходов. При этом теряется полезная продукция, имеющая реальный спрос на рынке вторичного сырья

Перечень мероприятий

по обращению с отходами (мусором) в Малиновском сельском поселении на период

2016 -2020 гг.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия (работы) | Всего. | 2016 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет |
| 1 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории поселения по населенным пунктам: с. Малиновка д. Верхняя Уртамка с. Борзуновка с. Новосергеевка с. Тека | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Проводить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и привлечение лиц их образующих к ответственности | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Изготовление аншлагов по запрещению свалок мусора в не отведённых местах | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Оплата за содержание в надлежащем состоянии площадок временного хранения и сортировки отходов (буртование отходов) в населенных пунктах: с. Борзуновка, с. Малиновка, с. Новосергеевка, с. Тека | 410,7 | 82,14 | 82,14 | 82,14 | 82,14 | 82,14 |
|  | Итого | 521,7 | 104,34 | 104,34 | 104,34 | 104,34 | 104,34 |
|  |  | Районный бюджет |
| 5. | Строительство подъездной дороги к площадки временного хранения и сортировки отходов в с. Малиновка, 300м. | 550,0 |  | 550,0 |  |  |  |
| 6 | Строительство подъездной дороги к площадки временного хранения и сортировки отходов в с. Борзуновка, 250м. | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 7 | Строительство подъездной дороги к площадки временного хранения и сортировки отходов в с. Новосергеевка, 100м. | 330,0 |  |  |  | 330,0 |  |
| 8 | Строительство подъездной дороги к площадки временного хранения и сортировки отходов в с. Тека, 250м. | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |
|  | Итого: | 1880,0 |  | 550,0 | 500,0 | 330,0 | 500,0 |
|  | Всего | 2401,7 | 104,34 | 654,34 | 604,34 | 434,34 | 604,34 |
| 9 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно, в течение года | Постоянно, в течение года |
| 10 | Ежегодно проводить беседы с учащимися школ на экологические темы | Постоянно, в течение года |
| 11 | Разработать и провести конкурсы рисунков в поселении на экологические темы | Постоянно, в течение года |
| 12 | Ежегодно проводить субботники по уборке территорий от мусора | Постоянно, в течение года |
| 13 | На сходах проводить беседы с жителями о санитарном и экологическом состоянии территории | Постоянно, в течение года |

## 2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджета сельского поселения.

Федеральный бюджет - 1710 тыс.  рублей;

Областной бюджет – 2908 тыс.  рублей

Районный бюджет - 4462 тыс.  рублей

Местный бюджет – 521,7 тыс.  рублей

Итого: 9601,7 тыс.  рублей

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

3. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль исполнения Программы осуществляется главой Администрации Малиновского сельского поселения и Советом поселения.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.