МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                                                      № 70

село Малиновка  Кожевниковский  район  Томская  область

Об утверждении перечня  первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Малиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования Малиновского сельского поселения (приложение).

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления.

- Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

- На пожарных щитах указать номера вызовов (01 или 112), администрации Малиновского сельского поселения (838 244) 53 146, Малиновской пожарной части (838244) 53 117.

- Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и  противопожарного инвентаря.

- Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений:

- Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Малиновского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http:/ malinovka.kozhreg.ru

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                     Н.И. Абрамова

В.М.Ситникова

(838244) 53146

В дело №02-04

_____________В.М. Ситникова

«___» ______________2017г

Приложение 1

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 28.12.2017 № 70

Перечень

Первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

частного сектора Малиновского сельского поселения

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочка для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5:1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой;

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспарту и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала).

- На стендах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара.